Zwei–Wege–Messkopf 113201

Beispielanwendung: Ein Messergebnis soll auf zwei Ausgangssignale übertragen werden.

Ausgangssignal 1  Messuhr Ø8 Eintauchtiefe 33mm ähnlich Umlenkköpfe Baureihe 1123

Messaufnehmer

Antaststange Hub 4mm

Zwei-Wege-Messkopf

Befestigungsbeispiel:

Grundplatte mit Uhrhalter 115501

Ø8 Gewinde M12x1

Grundkörper

Zwei-Wege-Messkopf

Ausgangssignal  2 elektronischer Messtaster Ø8